**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |
| --- |
| **Відомості про учасника процедури закупівлі** |
| Повне найменування учасника |  |
| Ідентифікаційний код  |  |
| Місцезнаходження (юридична та фактична адреса) |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні тел.) |  |
| Електронна адреса |  |
| Інша інформація  |  |

**Електродів аналізатору газів та електролітів крові Medica EasyStat**

 **Код за ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби різні**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **з/п** | **Назва товару** | **Одиниці вимірювання** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | РО2-Електрод EasyBloodGas | шт. | 1 |  |
| 2 | РН-Електрод EasyBloodGas | шт. | 1 |  |
| 3 | Референтний електрод EasyBloodGas | шт. | 1 |  |
| 4 | Na+Електрод EasyStat | шт. | 1 |  |
| 5 | К+Електрод Easy Stat | шт. | 1 |  |
| 6 | Сa+Електрод EasyStat | шт. | 1 |  |

**Електроди для аналізатору газів EasyStat, підтвержуються інструкцією до даних позицій.**

*Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".*

Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 70% (сімдесят відсотків) від його терміну придатності У разі, якщо термін придатності Товару на момент поставки становить менше 70%, поставка такого Товару може здійснюватися за письмовою згодою Замовника (*у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від імені Учасника*).

Учасник вправі запропонувати еквівалент препарату, зазначеному в специфікації. В разі подання еквіваленту, що закуповується, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по представленому препарату.

Товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.

Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості (відповідності) виробника.